**vom ausführenden Unternehmen auszufüllen**

**ABNAHMEPROTOKOLL (nach Richtlinie 2022)**

**Regenwasser- oder Brunnenwassernutzungsanlage**

Förderungswerber(in):

Standort d. Anlage:

Anlagenart:  Regenwassernutzungsanlage  Brunnenwassernutzungsanlage

Fabrikat/Type:

Fassungsvermögen (nur Regenwassernutzung):       Liter

(mind. 4500 Liter für die Inanspruchnahme der Förderung erforderlich)

elektronisches Management (nur Regenwassernutzung) vorhanden:  ja nein

(Nachweis für Inanspruchnahme der Förderung erforderlich)

Alle WC –Anlagen angeschlossen:  ja (für Inanspruchnahme der Förderung erforderlich)  nein

Vom Trinkwasserversorgungsnetz völlig getrennt:  ja (für Inanspruchnahme der Förderung erforderlich)  nein

Es ist gewährleistet, dass bei der Nachspeisung (nur Regenwassernutzung) kein Brauchwasser in die Trinkwasseranlage gelangen kann:

ja (für Inanspruchnahme der Förderung erforderlich)  nein

Entnahmestellen für Regenwasser mit geeigneten Schildern gekennzeichnet:

ja (für Inanspruchnahme der Förderung erforderlich)  nein

BESTÄTIGUNG

Das befugte Unternehmen bestätigt gemäß der Richtlinie 2022 die ordnungsgemäße Montage und Inbetriebnahme der Anlage und die Verwendung fachgerechter Komponenten. Sämtliche Unterlagen (Originale) zur Dokumentation der Erfüllung der technischen Voraussetzungen sind 5 Jahre bei der ausführenden Firma aufzubewahren und der Förderbehörde auf deren Verlangen vorzulegen.

Das ausführende Unternehmen bestätigt hiermit auch die vollständige Bezahlung der im Abnahmeprotokoll angeführten Anlage(n).

Datum der Inbetriebnahme Firmenmäßige Fertigung